Formulaire de devis de CHALCO GUINEA COMPANY SA

| N | Discription 内容描述 | Quantité数量 | P.U单价 | Montant总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超薄型210A/12伏Ultra Zel电池 Batterie Ultra Zel de 210A/12Volt | 24 |  |  |
| 2 | 200A/12伏Haus Strom电池 Batterie Haus Strom de 200A/ | 12 |  |  |
| 3 | 单晶250/280W太阳能板 panneau 250/280w(en Mono) | 60 |  |  |
| 4 | 混合逆变器 10 千伏安/48 Ondulaire Hybride de 10KVA/48 | 3 |  |  |
| 5 | 电池架 Etagère Batterie | 3 |  |  |
| 6 | 3x10mm²电缆卷 Roulot du cable 3×10mm²（90m） | 7 |  |  |
| 7 | 3x6mm²电缆卷 Roulot du cable 3×6mm²（90m） | 4 |  |  |
| 8 | 3x4mm²电缆卷 Roulot du cable 3×4mm²（90m） | 6 |  |  |
| 9 | 3x2.5mm²电缆卷 Roulot du cable 3×2.5mm²（90m） | 5 |  |  |
| 10 | 3x1.5mm²电缆卷 Roulot du cable 3×1.5mm²（90m） | 5 |  |  |
| 11 | 35mm²电缆（按米计） Cable 35mm²(en mettre) | 50 |  |  |
| 12 | 裸线35mm²（按米计）Cable nu 35mm²(en mettre) | 20 |  |  |
| 13 | 1米接地桩 Piquet de terre de 1m | 10 |  |  |
| 14 | 金属轨道（条） Rail Metallique en bar | 2 |  |  |
| 15 | 100/40工业夹具 Clotte 100/40(Industriel) | 12 |  |  |
| 16 | 铁制200/40夹具 Clotte 200/40(en fer) | 8 |  |  |
| 17 | Yaki 30-60A双极断路器 Disjonteur Bipolaire Yaki 30-60A | 8 |  |  |
| 18 | 单极40A漏电保护器 Disjonteur Differentiel Mono 40A | 12 |  |  |
| 19 | 电涌保护器 Parafoudre Electrique | 8 |  |  |
| 20 | 400/100配电柜 Armoire Electrique 400/100 | 3 |  |  |
| 21 | 25A接线端子 Domino 25A | 2 |  |  |
| 22 | 电池端子包（直径35）Paquet Cosse Batterie(dianetre 35) | 1 |  |  |
| 23 | 柔性套管卷（直径25）Roulot Gain flexible (D=25) | 20 |  |  |
| 24 | 柔性套管卷（直径32）Roulot Gain flexible (D=32) | 4 |  |  |
| 25 | 300W电灯 Projecteur Electrique (300W) | 3 |  |  |
| 26 | 500W太阳能灯 Projecteur Electrique (500W) | 34 |  |  |
| 27 | 8号膨胀螺栓包 Paquet du chevil Nº8 | 5 |  |  |
| 28 | 胶带包 Paquet colle scosse | 5 |  |  |
| 29 | 绑扎带包 Paquet File D’attache | 10 |  |  |
| 30 | 螺栓包 Paquet blon | 2 |  |  |
| 光伏设备 Total 1 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  |  |
| 1 | 80圆形管 Tuyaux rond 80 (en bar ) | 16 |  |  |
| 2 | 60圆形管 Tuyaux rond 60 (en bar ) | 24 |  |  |
| 3 | 80/40矩形管 Tuyaux rectangulaire 80/40 | 40 |  |  |
| 4 | 50号角铁（条）Corneur 50 ( Nº4 en bar ) | 60 |  |  |
| 5 | 10号平板铁 Tole plat 10 | 1 |  |  |
| 6 | 黑色油漆（箱） Peinture Noire (en carton ) | 1 |  |  |
| 7 | 2.5米线槽（箱）Baguette 2.5 (en carton ) | 1 |  |  |
| 8 | 切割片（箱）Disque coupante ( en carton ) | 2 |  |  |
| 焊接工程 Total 2 SOUDRONERIE |  |  |  |  |
| 1 | 碎石20mm3 Gravier (20mm³) | 1 |  |  |
| 2 | 沙子 20mm3 Sable (20mm³) | 1 |  |  |
| 3 | 板子 Planche | 16 |  |  |
| 4 | 方子 Chevron | 2 |  |  |
| 5 | 水泥（吨） Sac Ciment (en tonnage) | 3 |  |  |
| 6 | 钉子 Pointe (clou) | 3 |  |  |
| 砌筑工程 Total 3 MACOMNNERIE |  |  |  |  |
| 人工+运输 Total 4 Main d’oeuvre + transport |  |  |  |  |
| TOTAL DEVIS (HT) |  |  |  |  |
| 18% TVA |  |  |  |  |
| TOTAL DEVIS ( TTC ) |  |  |  |  |